## Tartu-projektiandmed-Endrikult
E3 | E1 | E6 | E7 | E12 | E25 | E27 | E26 | T5 | E10 | E11 | E21 | E19 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | L6 | L8 | L9 | L10 | L21 | L22 | L23 | L24 | L25 | L26 | L27 | T11 | R312 | R313 | R314 | R315 | R316 | R317 | R318 | R319 | T41 | T27 | T8 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 | T25 | T26
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kaunase pst 80 | 104018667 | 11222 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1990 | mitmekihiline raudbetoonpaneel | monteeritav raudbetoon | muu | puudub | 9 | 0 | 4856.76 | x | kaugküte | katel | vedelkütus | loomulik ventilatsioon (sh ilma loomuliku tõmbe lõõrideta) | NA | puudub | 233.6 |  | 1299.1 |  | 233.6 |  | 1269.1 |  | 539.6 |  | 539.64 |  | 392.32 | 184.22 |  | 141.04 |  | 987.28 | 608.4 | 1862.42 | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0.25 | 6 | 7.9 | 0.8 | 0.9 |  | 0.15 | 0.7 | 2 | 2.4 | 1.17 | 0.49 | 0 | 0.15 | 0.5 | 0.77 | 1.03 | 0.07
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Mõisavahe tn 35 | 104018086 | 11222 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1995 | mitmekihiline raudbetoonpaneel | monteeritav raudbetoon | muu | puudub | 9 | 0 | 9713.52 | x | kaugküte | katel | tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt) | loomulik ventilatsioon (sh ilma loomuliku tõmbe lõõrideta) | NA | puudub | 233.59 |  | 2599.13 |  | 233.5932 |  | 2508.1738 |  | 1079.28 |  | 1079.28 |  | 536.96 | 368.44 |  | 282.08 |  | 1128.32 | 1216.8 | 2361.1 | 0 |  | 0.24111 |  | 0 |  | 0.29151 |  | 0.26631 | 6 | 15.84 | 0.8 | 0.9 |  | 0.15 | 0.7 | 2 | 2.4 | 1.17 | 0.49 | 0 | 0.15 | 0.5 | 0.77 | 1.03 | 0.07
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Mõisavahe tn 36 | 104018367 | 11222 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1995 | mitmekihiline raudbetoonpaneel | monteeritav raudbetoon | NA | puudub | 9 | 0 | 4856.76 | x | kaugküte | katel | puudub | loomulik ventilatsioon (sh ilma loomuliku tõmbe lõõrideta) | NA | puudub | 1299.1 |  | 233.5932 |  | 1269.095 |  | 233.5932 |  | 539.64 |  | 539.64 |  | 392.32 | 184.22 |  | 141.04 |  | 987.28 | 608.4 | 1862.42 | 0.24119 |  | 0 |  | 0.29487 |  | 0 |  | 0.26803 | 6 | 7.92 | 0.8 | 0.9 |  | 0.15 | 0.7 | 2 | 2.4 | 1.17 | 0.49 | 0 | 0.15 | 0.5 | 0.77 | 1.03 | 0.07
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Mõisavahe tn 37 | 104018373 | 11222 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1995 | mitmekihiline raudbetoonpaneel | monteeritav raudbetoon | NA | puudub | 9 | 0 | 4856.76 | x | kaugküte | katel | vedelkütus | loomulik ventilatsioon (sh ilma loomuliku tõmbe lõõrideta) | NA | puudub | 1299.1 |  | 233.5932 |  | 1269.095 |  | 233.5932 |  | 539.64 |  | 539.64 |  | 392.32 | 184.22 |  | 141.04 |  | 987.28 | 608.4 | 1862.42 | 0.24119 |  | 0 |  | 0.29487 |  | 0 |  | 0.26803 | 6 | 7.92 | 0.8 | 0.9 |  | 0.15 | 0.7 | 2 | 2.4 | 1.17 | 0.49 | 0 | 0.15 | 0.5 | 0.77 | 1.03 | 0.07
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Mõisavahe tn 38 | 104018376 | 11222 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1995 | mitmekihiline raudbetoonpaneel | monteeritav raudbetoon | NA | puudub | 9 | 0 | 9713.52 | x | kaugküte | NaN | NaN | loomulik ventilatsioon (sh ilma loomuliku tõmbe lõõrideta) | puudub | olemas | 233.59 |  | 2599.13 |  | 233.5932 |  | 2508.1738 |  | 1079.28 |  | 1079.28 |  | 536.96 | 368.44 |  | 282.08 |  | 1128.32 | 1216.8 | 2361.1 | 0 |  | 0.24111 |  | 0 |  | 0.29151 |  | 0.26631 | 6 | 15.84 | 0.8 | 0.9 |  | 0.15 | 0.7 | 2 | 2.4 | 1.17 | 0.49 | 0 | 0.15 | 0.5 | 0.77 | 1.03 | 0.07
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Mõisavahe tn 42 | 104023804 | 11222 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1989 | mitmekihiline raudbetoonpaneel | muu | NA | puudub | 9 | 0 | 9713.52 | x | kaugküte | katel | puudub | loomulik ventilatsioon (sh ilma loomuliku tõmbe lõõrideta) | NA | puudub | 233.59 |  | 2599.13 |  | 233.5932 |  | 2508.1738 |  | 1079.28 |  | 1079.28 |  | 536.96 | 368.44 |  | 282.08 |  | 1128.32 | 1216.8 | 2361.1 | 0 |  | 0.24111 |  | 0 |  | 0.29151 |  | 0.26631 | 6 | 15.84 | 0.8 | 0.9 |  | 0.15 | 0.7 | 2 | 2.4 | 1.17 | 0.49 | 0 | 0.15 | 0.5 | 0.77 | 1.03 | 0.07
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Mõisavahe tn 43 | 104018213 | 11222 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1989 | mitmekihiline raudbetoonpaneel | monteeritav raudbetoon | muu | puudub | 9 | 0 | 4856.76 | x | kaugküte | katel | küttegaas | loomulik ventilatsioon (sh ilma loomuliku tõmbe lõõrideta) | puudub | puudub | 1299.1 |  | 233.5932 |  | 1269.095 |  | 233.5932 |  | 539.64 |  | 539.64 |  | 392.32 | 184.22 |  | 141.04 |  | 987.28 | 608.4 | 1862.42 | 0.24119 |  | 0 |  | 0.29487 |  | 0 |  | 0.26803 | 6 | 7.92 | 0.8 | 0.9 |  | 0.15 | 0.7 | 2 | 2.4 | 1.17 | 0.49 | 0 | 0.15 | 0.5 | 0.77 | 1.03 | 0.07
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Mõisavahe tn 45 | 104019202 | 11222 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1995 | mitmekihiline raudbetoonpaneel | monteeritav raudbetoon | muu | puudub | 9 | 0 | 4856.76 | x | kaugküte | katel | vedelkütus | loomulik ventilatsioon (sh ilma loomuliku tõmbe lõõrideta) | NA | puudub | 1299.1 |  | 233.5932 |  | 1269.095 |  | 233.5932 |  | 539.64 |  | 539.64 |  | 392.32 | 184.22 |  | 141.04 |  | 987.28 | 608.4 | 1862.42 | 0.24119 |  | 0 |  | 0.29487 |  | 0 |  | 0.26803 | 6 | 7.92 | 0.8 | 0.9 |  | 0.15 | 0.7 | 2 | 2.4 | 1.17 | 0.49 | 0 | 0.15 | 0.5 | 0.77 | 1.03 | 0.07
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Mõisavahe tn 47 | 104019313 | 11222 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1995 | mitmekihiline raudbetoonpaneel | monteeritav raudbetoon | muu | puudub | 9 | 0 | 4856.76 | x | kaugküte | katel | küttegaas | loomulik ventilatsioon (sh ilma loomuliku tõmbe lõõrideta) | NA | puudub | 1299.1 |  | 233.5932 |  | 1269.095 |  | 233.5932 |  | 539.64 |  | 539.64 |  | 392.32 | 184.22 |  | 141.04 |  | 987.28 | 608.4 | 1862.42 | 0.24119 |  | 0 |  | 0.29487 |  | 0 |  | 0.26803 | 6 | 7.92 | 0.8 | 0.9 |  | 0.15 | 0.7 | 2 | 2.4 | 1.17 | 0.49 | 0 | 0.15 | 0.5 | 0.77 | 1.03 | 0.07
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Nõlvaku tn 15 | 104018212 | 11222 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1994 | mitmekihiline raudbetoonpaneel | monteeritav raudbetoon | muu | puudub | 6 | 0 | 4856.76 |  | kaugküte | katel | puudub | loomulik ventilatsioon (sh ilma loomuliku tõmbe lõõrideta) | NA | puudub | 155.7288 | 0 | 1294.56 | 0 | 155.7 | 0 | 1305.147 | 0 | 809.46 |  | 809.46 |  | 402.72 | 276.33 |  | 211.56 | 211.56 | 846.24 | 278.64 | 1839.81 |  |  | 0.28673 |  |  |  | 0.24204 |  | 0.26438 | 6 | 11.88 | 0.8 | 0.9 |  | 0.15 | 0.7 | 2 | 2.4 | 0.73 | -0.09 |  | 0.15 |  | 0.77 | 1.03 | 0.07
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kaunase pst 79 | 104018422 | 11222 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1985 | mitmekihiline raudbetoonpaneel | monteeritav raudbetoon | muu | puudub | 9 | 0 | 4856.76 | x | kaugküte | katel | vedelkütus | loomulik ventilatsioon (sh ilma loomuliku tõmbe lõõrideta) | NA | puudub | 233.6 |  | 1299.1 |  | 233.6 |  | 1269.1 |  | 539.6 |  | 539.64 |  | 392.32 | 184.22 |  | 141.04 |  | 987.28 | 608.4 | 1862.42 | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0.25 | 6 | 7.92 | 0.8 | 0.9 |  | 0.15 | 0.7 | 2 | 2.4 | 1.17 | 0.49 | 0 | 0.15 | 0.5 | 0.77 | 1.03 | 0.07
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kaunase pst 81 | 104018221 | 11222 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1991 | mitmekihiline raudbetoonpaneel | monteeritav raudbetoon | muu; betoon | puudub | 9 | 0 | 4856.76 | x | kaugküte | NaN | NaN | loomulik ventilatsioon (sh ilma loomuliku tõmbe lõõrideta) | puudub | puudub | 1299.1 |  | 233.5932 |  | 1269.095 |  | 233.5932 |  | 539.64 |  | 539.64 |  | 392.32 | 184.22 |  | 141.04 |  | 987.28 | 608.4 | 1862.42 | 0.24119 |  | 0 |  | 0.29487 |  | 0 |  | 0.26803 | 6 | 7.92 | 0.8 | 0.9 |  | 0.15 | 0.7 | 2 | 2.4 | 1.17 | 0.49 | 0 | 0.15 | 0.5 | 0.77 | 1.03 | 0.07
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Nõlvaku tn 11 | 104028525 | 11222 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1995 | mitmekihiline raudbetoonpaneel | monteeritav raudbetoon | muu | puudub | 8 | 0 | 4317.12 | x | kaugküte | katel | vedelkütus | loomulik ventilatsioon (sh ilma loomuliku tõmbe lõõrideta) | NA | puudub | 1153.7472 |  | 207.6384 |  | 1136.096 |  | 207.6 |  | 539.64 |  | 539.64 |  | 351.04 | 184.22 |  | 141.04 |  | 846.24 | 540.8 | 1614.22 | 0.2414 |  | 0 |  | 0.29279 |  | 0 |  | 0.2671 | 6 | 7.92 | 0.8 | 0.9 |  | 0.15 | 0.7 | 2 | 2.4 | 1.17 | 0.49 | 0 | 0.15 | 0.5 | 0.77 | 1.03 | 0.07
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kaunase pst 82 | 104019107 | 11222 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1995 | mitmekihiline raudbetoonpaneel | monteeritav raudbetoon | krohv | puudub | 9 | 0 | 7285.14 |  | kaugküte | katel | vedelkütus | loomulik ventilatsioon (sh ilma loomuliku tõmbe lõõrideta) | NA | puudub | 233.5932 |  | 1903.6425 |  | 233.5932 |  | 1948.6509 |  | 809.46 |  | 809.46 |  | 588.48 | 276.33 |  | 211.56 | 211.56 | 1480.92 | 1216.8 | 2793.63 |  |  | 0.29487 |  |  |  | 0.24119 |  | 0.26803 | 6 | 11.88 | 0.8 | 0.9 |  | 0.15 | 0.7 | 2 | 2.4 | 0.73 | -0.09 |  | 0.15 |  | 0.77 | 1.03 | 0.07
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Mõisavahe tn 34 | 104028700 | 11222 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1995 | mitmekihiline raudbetoonpaneel | monteeritav raudbetoon | muu | olemas | 9 | 1 | 4856.76 | x | kaugküte | NaN | NaN | loomulik ventilatsioon (sh ilma loomuliku tõmbe lõõrideta) | puudub | puudub | 1299.1 |  | 233.5932 |  | 1269.095 |  | 233.5932 |  | 539.64 |  | 539.64 |  | 392.32 | 184.22 |  | 141.04 |  | 987.28 | 608.4 | 1862.42 | 0.24119 |  | 0 |  | 0.29487 |  | 0 |  | 0.26803 | 6 | 7.92 | 0.8 | 0.9 |  | 0.15 | 0.7 | 2 | 2.4 | 1.17 | 0.49 | 0 | 0.15 | 0.5 | 0.77 | 1.03 | 0.07
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Mõisavahe tn 39 | 104036004 | 11222 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1989 | mitmekihiline raudbetoonpaneel | monteeritav raudbetoon | muu | puudub | 9 | 0 | 4856.76 | x | kaugküte | katel | vedelkütus | loomulik ventilatsioon (sh ilma loomuliku tõmbe lõõrideta) | NA | olemas | 1299.1 |  | 233.5932 |  | 1269.095 |  | 233.5932 |  | 539.64 |  | 539.64 |  | 392.32 | 184.22 |  | 141.04 |  | 987.28 | 608.4 | 1862.42 | 0.24119 |  | 0 |  | 0.29487 |  | 0 |  | 0.26803 | 6 | 7.92 | 0.8 | 0.9 |  | 0.15 | 0.7 | 2 | 2.4 | 1.17 | 0.49 | 0 | 0.15 | 0.5 | 0.77 | 1.03 | 0.07
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Mõisavahe tn 41 | 104018169 | 11222 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1995 | mitmekihiline raudbetoonpaneel | monteeritav raudbetoon | muu | puudub | 9 | 0 | 4856.76 | x | kaugküte | katel | vedelkütus | loomulik ventilatsioon (sh ilma loomuliku tõmbe lõõrideta) | NA | puudub | 1299.1 |  | 233.5932 |  | 1269.095 |  | 233.5932 |  | 539.64 |  | 539.64 |  | 392.32 | 184.22 |  | 141.04 |  | 987.28 | 608.4 | 1862.42 | 0.24119 |  | 0 |  | 0.29487 |  | 0 |  | 0.26803 | 6 | 7.92 | 0.8 | 0.9 |  | 0.15 | 0.7 | 2 | 2.4 | 1.17 | 0.49 | 0 | 0.15 | 0.5 | 0.77 | 1.03 | 0.07
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Mõisavahe tn 46 | 104018368 | 11222 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1995 | mitmekihiline raudbetoonpaneel | monteeritav raudbetoon | muu | puudub | 9 | 0 | 9713.52 | x | kaugküte | katel | küttegaas | loomulik ventilatsioon (sh ilma loomuliku tõmbe lõõrideta) | NA | puudub | 233.59 |  | 2599.13 |  | 233.5932 |  | 2508.1738 |  | 1079.28 |  | 1079.28 |  | 536.96 | 368.44 |  | 282.08 |  | 1128.32 | 1216.8 | 2361.1 | 0 |  | 0.24111 |  | 0 |  | 0.29151 |  | 0.26631 | 6 | 15.84 | 0.8 | 0.9 |  | 0.15 | 0.7 | 2 | 2.4 | 1.17 | 0.49 | 0 | 0.15 | 0.5 | 0.77 | 1.03 | 0.07
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Nõlvaku tn 13 | 104018632 | 11222 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1993 | mitmekihiline raudbetoonpaneel | monteeritav raudbetoon | muu | olemas | 4 | 1 | 2158.56 | x | kaugküte | katel; soojuspump; elektriotseküte |  | loomulik ventilatsioon (sh ilma loomuliku tõmbe lõõrideta) | õhkjahutus ventilatsiooniga; puudub | puudub | 572.3336 |  | 103.8192 |  | 604.1 |  | 103.8192 |  | 539.64 |  | 539.64 |  | 185.92 | 184.2 |  | 141.04 |  | 282.08 | 270.4 | 766.38 | 0.24332 |  | 0 |  | 0.27532 |  | 0 |  | 0.25932 | 6 | 7.92 | 0.8 | 0.9 |  | 0.15 | 0.7 | 2 | 2.4 | 1.17 | 0.49 | 0 | 0.15 | 0.5 | 0.77 | 1.03 | 0.07
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Nõlvaku tn 17 | 104031602 | 11222 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1993 | mitmekihiline raudbetoonpaneel | monteeritav raudbetoon | muu | puudub | 6 | 0 | 3237.84 | x | kaugküte | katel | NaN | loomulik ventilatsioon (sh ilma loomuliku tõmbe lõõrideta) | NA | puudub | 155.7288 |  | 863.0404 |  | 155.7288 | 0 | 870.098 | 0 | 539.6 |  | 539.64 |  | 268.48 | 184.22 |  | 141.04 |  | 564.16 | 405.6 | 1190.3 | 0 |  | 0.24204 |  | 0 |  | 0.28673 |  | 0.26438 | 6 | 7.92 | 0.8 | 0.9 |  | 0.15 | 0.7 | 2 | 2.4 | 1.17 | 0.49 | 0 | 0.15 | 0.5 | 0.77 | 1.03 | 0.07
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Nõlvaku tn 7 | 104019045 | 11222 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1995 | mitmekihiline raudbetoonpaneel | monteeritav raudbetoon | muu | puudub | 4 | 0 | 2158.56 | x | kaugküte | katel | küttegaas | loomulik ventilatsioon (sh ilma loomuliku tõmbe lõõrideta) | NA | puudub | 103.82 |  | 604.1 |  | 103.82 |  | 572.33 |  | 539.61 |  | 539.64 |  | 185.92 | 184.2 |  | 141.04 |  | 282.08 | 270.4 | 766.38 | 0 |  | 0.275 |  | 0 |  | 0.243 |  | 0.259 | 6 | 7.92 | 0.8 | 0.9 |  | 0.15 | 0.7 | 2 | 2.4 | 1.17 | 0.49 | 0 | 0.15 | 0.5 | 0.77 | 1.03 | 0.07
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Nõlvaku tn 9 | 104019184 | 11222 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1995 | mitmekihiline raudbetoonpaneel | monteeritav raudbetoon | muu | puudub | 6 | 0 | 4856.76 |  | kaugküte | katel | vedelkütus | loomulik ventilatsioon (sh ilma loomuliku tõmbe lõõrideta) | NA | puudub | 155.7288 | 0 | 1294.56 | 0 | 155.7 | 0 | 1305.147 | 0 | 809.46 |  | 809.46 |  | 402.72 | 276.33 |  | 211.56 | 211.56 | 846.24 | 278.64 | 1839.81 |  |  | 0.28673 |  |  |  | 0.24204 |  | 0.26438 | 6 | 11.88 | 0.8 | 0.9 |  | 0.15 | 0.7 | 2 | 2.4 | 0.73 | -0.09 |  | 0.15 |  | 0.77 | 1.03 | 0.07

## Muutujate andmebaas
Uus kood | Nimetus
D1 | Soojus
D2 | Elekter
D3 | Vesi
D4 | Gaas
D5 | Kasutusjärgne energiakasutus (KEK)
E1 | EHR kood
E10 | Maapealsete korruste arv
E11 | Maaaluste korruste arv
E12 | Esmane kasutuselevõtu aasta
E13 | Äripinnad esimesel korrusel
E14 | Lifti arv
E15 | Hooneosade arv
E16 | Eluruumide arv
E17 | Ruumide arv
E18 | Ruumide arv ilma vannitoata
E19 | Suletud netopindala
E2 | ETAK kood
E20 | Üldkasutatav pindala
E21 | Köetav pindala
E22 | Eluruumide pindala
E23 | Mitteeluruumide pindala
E24 | Maht
E25 | Välisseina liik
E26 | Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal
E27 | Välisseina viimistluse materjal
E28 | Soojusvarustuse liik
E29 | Soojusallika liik
E3 | Täisaadress
E30 | Energiaallika liik
E31 | Ventilatsiooni liik
E32 | Jahutussüsteemi liik
E33 | Võrgu- või mahutigaas
E4 | Maakond
E5 | Kohalik omavalitsus
E6 | Peamine kasutusotstarve kood
E7 | Peamine kasutusotstarve tekst
E8 | Trepikodade arv
E9 | Ehitusalune pindala
L1 | Katuse tüüp
L10 | Kütmata keldri lae pindala kokku, m2
L11 | N Fassaadi pindala kokku, m2
L12 | NE fassaadi pindala kokku, m2
L13 | E Fassaadi pindala kokku, m2
L14 | SE fassaadi pindala kokku, m2
L15 | S Fassaadi pindala kokku, m2
L16 | SW fassaadi pindala kokku, m2
L17 | W Fassaadi pindala kokku, m2
L18 | NW fassaadi pindala kokku, m2
L19 | Ehitusaluse pinna välisnurkade arv
L2 | Kõrgus
L20 | Ehitusaluse pinna sisenurkade arv
L21 | VS-VS liitekoha pikkus kokku, m
L22 | VS-KL liitekoha pikkus kokku, m
L23 | VS-PööninguVL liitekoha pikkus kokku, m
L24 | VS-PP liitekoha pikkus kokku, m
L25 | VS-KeldriVL liitekoha pikkus kokku, m
L26 | VS-VL liitekoha pikkus kokku, m
L27 | VS-SS liitekoha pikkus kokku, m
L3 | Ehitusaluse pinna perimeeter, m
L4 | Tuletatud maht
L5 | Fassaadi pindala
L6 | Katuslae pindala kokku, m2
L7 | Katuslae pindala
L8 | Pööningu vahelae pindala kokku, m2
L9 | Pinnasel põranda pindala kokku, m2
R1 | N akende arvutuspindala, m2
R10 | Katuslae arvutuspindala kokku, m2
R11 | Pööningu VL arvutuspindala kokku, m2
R12 | Pinnasel Põranda arvutuspindala kokku, m2
R13 | Kütmata keldri VL arvutuspindala kokku, m2
R14 | Välisseina arvutuspindala
R2 | NE akende arvutuspindala, m2
R3 | E akende arvutuspindala, m2
R4 | SE akende arvutuspindala, m2
R5 | S akende arvutuspindala, m2
R6 | SW akende arvutuspindala, m2
R7 | W akende arvutuspindala, m2
R8 | NW akende arvutuspindala, m2
R9 | Välisseina arvutuspindala ilma akende ja usteta, m2
T1 | Tüpoloogia kood
T10 | Akende arv
T11 | Hoone akna- ja ukse seinakinnituse pikkus kokku, m
T12 | Välisseina soojusläbivus, W/(m2.K)
T13 | Katuslae soojusläbivus, W/(m2.K)
T14 | Pööningu vahelae soojusläbivus, W/(m2.K)
T15 | Pinnasel põranda soojusläbivus, W/(m2.K)
T16 | Kütmata keldri VL soojusläbivus, W/(m2.K)
T17 | Välisuste soojusläbivus, W/(m2.K)
T18 | Akende soojusläbivus, W/(m2.K)
T19 | VS-VS liitekoha joonsoojusläbivus, W/(m.K)
T2 | Tüpoloogia välisseina liik
T20 | VS-KL liitekoha joonsoojusläbivus, W/(m.K)
T21 | VS-PööninguVL liitekoha joonsoojusläbivus, W/(m.K)
T22 | VS-PP liitekoha joonsoojusläbivus, W/(m.K)
T23 | VS-KeldriVL liitekoha joonsoojusläbivus, W/(m.K)
T24 | VS-VL liitekoha joonsoojusläbivus, W/(m.K)
T25 | VS-SS liitekoha joonsoojusläbivus, W/(m.K)
T26 | Akna- ja ukse seinakinnituse joonsoojusläbivus, W/(m.K)
T27 | Hoonetüübile või klassifikatsioonile vastav õhulekkearv qE50, m3/(h.m2)
T28 | H/A (koos külmasildadega)
T29 | Keskmine Soojus, kWh/(m2a)
T3 | Rõdude olemasolu
T30 | Keskmine soe vesi
T31 | Keskmine Elekter, kWh/(m2a)
T32 | Hoonete arv valimis
T33 | Ehitusalune pindala, m2
T33.1 | Trepikoja ehitusalune pindala
T34 | Hooneosade arv,-
T34 | Hooneosade arv trepikojas korruse kohta
T35 | Ruumide arv vannitoata,-
T35 | Ruumide arv vannitoata trepikojas korruse kohta
T36 | Suletud netopindala, m2
T36 | Trepikoja suletud netopindala korruse kohta
T37 | Köetav pindala, m2
T37 | Trepikoja köetav pindala korruse kohta
T38 | Kald katuse osakaal, %
T39 | Lodzade osakaal, %
T4 | Lodzade olemasolu
T40 | Keldri osakaal, %
T41 | Keskmine akna ja fassaadi suhe,-
T42 | Otsaakende olemasolu osakaal, %
T43 | Keskmine korruse kõrgus, m
T44 | Tüüpne keldri ruumi kõrgus
T45 | Hoone keskmine laius, m
T46 | Keskmine trepikoja pikkus, m
T47 | Köetav maht, m3
T48 | Keldriseina U, W/m2K
T49 | Välisseina tüüpne paksus, m
T5 | Keldri olemasolu
T50 | Katuslae tüüpne paksus, m
T51 | Külma pööninuga lae tüüpne paksus, m
T52 | Keldriseina tüüpne paksus, m
T53 | Vahelae tüüpne paksus, m
T54 | Ukse tüüpne laius, m
T55 | Ukse tüüpne kõrgus, m
T56 | Akna tüüpne kõrgus, m
T57 | Akna tüüpne laius, m
T58 | Trepikoja akna tüüpne kõrgus, m
T59 | Trepikoja akna tüüpne laius, m
T6 | Tüüpne ruumi kõrgus, m
T60 | Keskmine KEK, kWh/(m2a)
T61 | Referentshoone
T62 | Referentshoone
T63 | Köetav perimeeter, m
T7 | Köetav kõrgus, m
T8 | Välisukse arvutuspindala, m2
T9 | Akende pindala
R312 | N akende/uste osakaal fassaadipinnast
R313 | NE akende/uste osakaal fassaadipinnast
R314 | E akende/uste osakaal fassaadipinnast
R315 | SE akende/uste osakaal fassaadipinnast
R316 | S akende/uste osakaal fassaadipinnast
R317 | SW akende/uste osakaal fassaadipinnast
R318 | W akende/uste osakaal fassaadipinnast
R319 | NW akende/uste osakaal fassaadipinnast
C66 | akna klaasingu osakaal akna pindalast (esialgu konstant)
C67 | akna klaasingu päikesetegur g (esialgu kosntant)
R15 | Kogu hoone välispiirete arvutuspindala kokku, m2
R16 | Hoone korruste arv (maapealne + maa-alune)
R17 | Õhulekkemäär tavaolukorras Vinf, m3/s
R18 | Miinimumnõuete metoodikale vastav kasutusotstarve
R19 | Avatäidete soojuserikadu, W/K
R20 | VS soojuserikadu, W/K
R21 | KL ja pööningu VL soojuserikadu, W/K
R22 | PP ja kütmata keldri VL soojuserikadum, W/K
R23 | Joonskülmasildade soojuserikadu, W/K
R24 | Õhulekke soojuserikadu, W/K
R25 | Välispiirete soojuserikadu kokku, W/K
C1 | Hoone sisetemperatuuri seadearv
C2 | Kütteperioodi keskmine välisõhu temperatuur
C3 | N - Kütteperioodi summaarne päikesekiirgus vertikaalpinnal, Kwh/m2
C4 | NE - Kütteperioodi summaarne päikesekiirgus vertikaalpinnal, Kwh/m2
C5 | E - Kütteperioodi summaarne päikesekiirgus vertikaalpinnal, Kwh/m2
C6 | SE - Kütteperioodi summaarne päikesekiirgus vertikaalpinnal, Kwh/m2
C7 | S - Kütteperioodi summaarne päikesekiirgus vertikaalpinnal, Kwh/m2
C8 | SW - Kütteperioodi summaarne päikesekiirgus vertikaalpinnal, Kwh/m2
C9 | W - Kütteperioodi summaarne päikesekiirgus vertikaalpinnal, Kwh/m2
C10 | NW - Kütteperioodi summaarne päikesekiirgus vertikaalpinnal, Kwh/m2
C11 | keskmine vabasoojus kokku (väikeelamu <120 m2), W/m2
C12 | keskmine vabasoojus kokku (väikeelamu 120-200 m2), W/m2
C13 | keskmine vabasoojus kokku (väikeelamu >200 m2), W/m2
C14 | keskmine vabasoojus kokku (korterelamu), W/m2
C15 | keskmine vabasoojus kokku (kontorihoone), W/m2
C16 | keskmine elektri erikulu valgustus ja seadmed (väikeelamu <120 m2), W/m2
C17 | keskmine elektri erikulu valgustus ja seadmed (väikeelamu 120-200 m2), W/m2
C18 | keskmine elektri erikulu valgustus ja seadmed (väikeelamu >200 m2), W/m2
C19 | keskmine elektri erikulu valgustus ja seadmed (korterelamu), W/m2
C20 | keskmine elektri erikulu valgustus ja seadmed (kontorihoone), W/m2
C21 | Välisõhu vooluhulk normatiivsel õhuvahetusel, l/(s.m2) (väikeelamu <120 m2)
C22 | Välisõhu vooluhulk normatiivsel õhuvahetusel, l/(s.m2) (väikeelamu 120-200 m2)
C23 | Välisõhu vooluhulk normatiivsel õhuvahetusel, l/(s.m2) (väikeelamu >200 m2)
C24 | Välisõhu vooluhulk normatiivsel õhuvahetusel, l/(s.m2) (korterelamu)
C25 | Välisõhu vooluhulk normatiivsel õhuvahetusel, l/(s.m2) (kontorihoone)
C26 | Välisõhu täiendav vooluhulk lisaks infiltratsioonile mehhaanilise ventilatsiooni puudumisel, l/(s.m2)
C27 | Ventilatsiooni kasutusaste (elamud)
C28 | Ventilatsiooni kasutusaste (kontorihoone)
C29 | Tarbevee soojendamise netoenergiavajadus, kWh/(m2.a) (väikeelamu <120 m2)
C30 | Tarbevee soojendamise netoenergiavajadus, kWh/(m2.a) (väikeelamu 120-200 m2)
C31 | Tarbevee soojendamise netoenergiavajadus, kWh/(m2.a) (väikeelamu >200 m2)
C32 | Tarbevee soojendamise netoenergiavajadus, kWh/(m2.a) (korterelamu)
C33 | Tarbevee soojendamise netoenergiavajadus, kWh/(m2.a) (kontorihoone)
C34 | SFP (sissepuhe), kW/(m3/s)
C35 | SFP (väljatõmme), kW/(m3/s)
C36 | EI OLE KASUTUSEL - ventilaatori kasutegur ηft õhuhulgal <0,25 m3/s
C37 | EI OLE KASUTUSEL - ventilaatori kasutegur ηft õhuhulgal 0,25 ... 0,5 m3/s
C38 | EI OLE KASUTUSEL - ventilaatori kasutegur ηft õhuhulgal 0,5 ... 1,0 m3/s
C39 | EI OLE KASUTUSEL - ventilaatori kasutegur ηft õhuhulgal 1,0 ... 5,0 m3/s
C40 | EI OLE KASUTUSEL - ventilaatori kasutegur ηft õhuhulgal >5 m3/s
C41 | Ventilatsiooni soojustagastuse kasutegur
C42 | Ventilatsioonisüsteemi arvestuslik sissepuhketemperatuur
R26 | Ventilatsiooni soojustagastuse olemasolu
R27 | Ventilatsiooni väljatõmbe olemasolu
R28 | Ventilatsiooni sissepuhke olemasolu
R29 | Hoone ventilatsiooni õhuvooluhulk, m3/s
R30 | Hoone ventilatsiooni õhuvooluhulk arvutuses, m3/s
R31 | SP või VT ventilaatori summaaarne kasutegur normatiivsel õhuhulgal
R32 | Sissepuhkeventilaatori elektriline võimsus, kW
R33 | Väljatõmbeventilaatori elektriline võimsus, kW
R34 | Ventilatsiooni kasutusaste arvutustes vastavalt hoonetüübile
R35 | Ventilaatorite aastane elektritarve, kWh/a
R36 | Ventilaatorite aastane elektri eritarve, kWh/(m2.a)
R37 | keskmine utiliseeritav päikese vabasoojus kütteperioodil, W
R38 | keskmine utiliseeritav seesmine (in+seadmed+valgustus) vabasoojus kütteperioodil, W
R39 | Hoone arvutuslik tasakaalutemperatuur mudelis (kütteperioodi keskmisena)
R40 | Hoone arvutuslikule tasakaalutemperatuurile vastav kraadpäevade arv kütteperioodil, Kd
R41 | Pärast vent. soojustagastit (kasutegur 0,8) sissepuhkeõhu soojenemiseks (17 kraadini) kraadpäevade arv
R42 | Netoenergiavajadus välispiirete soojuskao kompenseerimiseks, kWh/a
R43 | Netoenergiavajadus ventilatsiooniõhu soojendamiseks, kWh/a
R44 | Netoenergiavajadus tarbevee soojendamiseks, kWh/a
C43 | küttesüsteemi soojusväljastus - radiaator
C44 | küttesüsteemi soojusväljastus - otsene elektriküte
C45 | küttesüsteemi soojusväljastus - ahiküte
C46 | soojusallika kasutegur - kaugküte
C47 | soojusallika kasutegur - Õli- või gaasikatel
C48 | soojusallika kasutegur - Õli kondensatsioonikatel
C49 | soojusallika kasutegur - Gaas. Kondensatsioonikatel
C50 | soojusallika kasutegur - Pelletikatel
C51 | soojusallika kasutegur - Muu tahkekütuse katel
C52 | soojusallika kasutegur - Elektriküttega katel
C53 | soojusallika kasutegur - Ahi
C54 | soojusallika kasutegur - Elektri otseküte
C55 | Soojuspumba soojustegur - Maasoojuspump, ruumide küte
C56 | Soojuspumba soojustegur - Maasoojuspump, tarbevee soojendamine
C57 | Soojuspumba soojustegur - Õhk-vesi soojuspump, ruumide küte
C58 | Soojuspumba soojustegur - Õhk-vesi soojuspump, tarbevee soojendamine
C59 | Soojuspumba soojustegur - Õhk-õhk soojuspump, ruumide küte
C60 | Sooja tarbevee jaoutussüsteemi kasutegur (määruses puudub ja loeme 1-ks)
C61 | Primaarenergia kaalumistegur - taastuvtoormel põhinev kütus nagu puit jne
C62 | Primaarenergia kaalumistegur - tõhus kaugküte
C63 | Primaarenergia kaalumistegur - kõik fossiilkütused
C64 | Primaarenergia kaalumistegur - turvas ja turbabrikett
C65 | Primaarenergia kaalumistegur - elekter
R45 | Kaugkütte olemasolu
R46 | Õli või gaasikatla olemasolu
R47 | Õli kondensatsioonikatla olemasolu
R48 | Gaasikondensatsioonikatla olemasolu
R49 | Pelletikatla olemasolu
R50 | Muu tahkekütusega katla olemasolu
R51 | Elektriküttega katla olemasolu
R52 | Ahju olemasolu
R53 | Elektriotsekütte (elektriradiaator/elektripõrandaküte) olemasolu
R54 | Maasoojuspumba olemasolu
R55 | Õhk-vesi soojuspumba olemasolu
R56 | Õhk-õhk soojuspumba olemasolu
R57 | Kas soojuse jaotamine on radiaatorite abil
R58 | Kas soojuse jaotamine on otsese elektrikütte abil
R59 | Kas soojuse jaotamine on ahjude abil
R60 | kütte soojusallika (soojuse tootmise) kasutegur arvutustes vastavalt süsteemile
R61 | küttesüsteemi (soojuse jaotamise) kasutegur
R62 | sooja tarbevee soojusallika kasutegur
R63 | sooja tarbevee (jaotus)süsteemi kasutegur arvutusel
R64 | kütte primaarenergia kaalumistegur
R65 | sooja tarbevee primaarenergia kaalumistegur
R66 | Küttesüsteemi abiseadmete elekter kWh/(m2.a)
R67 | Hoone küttesüsteemi soojusenergiatarve ruumide kütteks ja ventilatsiooniks, kWh/a
R68 | Hoone küttesüsteemi soojusenergiatarve tarbevee soojendamiseks, kWh/a
R69 | Valgustite ja elektriseadmete elektritarve kokku, kWh/a
R70 | Hoone elektrienergiatarve kokku, kWh/a
R71 | Hoone primaarenergia kasutus kokku kWh/a - ilma Pvta
R72 | Hoone energiatõhususarv ETA, kWh/(m2.a) ilma PV-ta
R73 | delta ETA (algne ETA - uus ETA ehk negatiivne näitab primaarenergiakulu suurenemist) , kWh/(m2*a)
C68 | ehitushinnahindeks
R74 | sein soojustamise ühikhind eur/m² (NB! lisanduvate kihtide maksumus koos paigaldusega)
R75 | katuslae soojustamise ühikhind eur/m² (NB! lisanduvate kihtide maksumus koos paigaldusega)
R76 | põranda soojustamise ühikhind eur/m² (NB! lisanduvate kihtide maksumus koos paigaldusega)
R77 | akna parendamise ühikhind eur/m² (NB! Uue akna maksumus koos paigaldusega)
R78 | õhupidavuse parendamise ühikhind eur/m
R79 | seina parendamise maksumus kokku, € (NB! lisanduvate kihtide maksumus koos paigaldusega)
R80 | katuslae parendamise maksumus kokku, € (NB! lisanduvate kihtide maksumus koos paigaldusega)
R81 | põranda parendamise maksumus kokku, € (NB! lisanduvate kihtide maksumus koos paigaldusega)
R82 | aken maksumus kokku, € (NB! Uue akna maksumus koos paigaldusega)
R83 | õhupidavuse parendamise maksumus kokku, €
R84 | soojustamise meetmed investeering kokku
C69 | radiaatorite jaotussüsteemi rajamise ühikhind, €/m2
C70 | sooja tarbevee jaotussüsteemi rajamise ühikhind, €/m2
C71 | arvestuslik välisõhu temperatuur soojuskoormuse arvutamisel
R85 | soojuskoormus arvutuslikul välisõhu temperatuuril H-järgi, kW
C72 | soojusallika vahetamise ühikmaksumus (KAUGKÜTE) €/kW
C73 | soojusallika vahetamise ühikmaksumus (PELLETIKATEL) €/kW
R86 | soojusallika vahetamise ühikmaksumus (MAASOOJUSPUMP) €/kW
R87 | soojusallika vahetamise ühikmaksumus (ÕHK-VESI SOOJUSPUMP) €/kW
R88 | soojusallikas ja küttesüsteem meetmed lisainvesteering kokku
R89 | soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi ühikmaksumus €/m2
R90 | ventilatsioonisüsteemid meetmed lisainvesteering kokku
R91 | sooja tarbevee lisainvesteering kokku
C74 | käibemaksuga hinna arvutamiseks tegur
R92 | soojustusmeetmed lisa investeering koos käibemaksuga, eur/m²
R93 | tehnosüsteemid meetmed lisa investeering koos käibemaksuga eur/m²
M1 | konkreetse renoveerimisvariandi number - VS
M2 | konkreetse renoveerimisvariandi number - KL
M3 | konkreetse renoveerimisvariandi number - PP
M4 | konkreetse renoveerimisvariandi number - Aken
M5 | konkreetse renoveerimisvariandi number - õhulekkearv
M6 | konkreetse renoveerimisvariandi number - küttesüsteem
M7 | konkreetse renoveerimisvariandi number - ventilatsioonisüsteem
R94 | lähteandmete põhjal tuvastatud energiakandja - ruumide küte
R95 | lähteandmete põhjal tuvastatud energiakandja - soe tarbevesi
C75 | NPV arvutusperioodi pikkus, a
C76 | eeldatud reaalintress
C77 | eeldatud energiahinnatõus
C78 | käibemaksuga PV-süsteemi investeeringu arvutamiseks tegur
C79 | energia hind €/kWh (km-ga) - elekter
C80 | energia hind €/kWh (km-ga) - kaugküte
C81 | energia hind €/kWh (km-ga) - gaas
C82 | energia hind €/kWh (km-ga) - pellet
C83 | energia hind €/kWh (km-ga) - halupuit
R96 | Hoone ruumide kütte rahaline kulu €/a
R97 | Hoone tarbevee soojendamise rahaline kulu €/a
R98 | Hoone elektriseadmete käitamise rahaline kulu €/a
R99 | Hoone energiakasutuse rahaline kulu kokku €/a
R100 | Hoone energia erikulu kokku €/(m2*a)
R101 | Energiatõhususe paranemisest tingitud rahaline kokkuhoid võrreldes algolukorraga €/(m2*a)
C84 | täiendav maksumus hooldusel - tüüp1 (lisainvesteering mingil aastal)
C85 | hoolduse aasta - tüüp1
R102 | diskonteerimistegur vastavalt aastale - tüüp1
C86 | täiendav maksumus hooldusel - tüüp2 (lisainvesteering mingil aastal)
C87 | hoolduse aasta - tüüp2
R103 | diskonteerimistegur vastavalt aastale - tüüp2
R104 | hoolduskulu kokku, €
R105 | hoolduse erikulu kokku, €/m2
C88 | Rekonstrueerimistoetuse määr koguinvesteeringust , %
C89 | üldkulude osakaal , %
R106 | energiakulud kokku eur/m²·a
R107 | energiakulude erinevus algse olukorraga (algne - renoveerimisvariant), eur/a
R108 | investeering kokku, €
R109 | investeering kokku koos käibemaksuga, €
R110 | investeering kokku koos käibemaksuga köetavale pinnaühikule, eur/m² (renoveerimismeetmed)
R111 | 1.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R112 | 2.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R113 | 3.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R114 | 4.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R115 | 5.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R116 | 6.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R117 | 7.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R118 | 8.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R119 | 9.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R120 | 10.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R121 | 11.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R122 | 12.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R123 | 13.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R124 | 14.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R125 | 15.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R126 | 16.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R127 | 17.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R128 | 18.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R129 | 19.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R130 | 20.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R131 | 21.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R132 | 22.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R133 | 23.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R134 | 24.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R135 | 25.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R136 | 26.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R137 | 27.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R138 | 28.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R139 | 29.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R140 | 30.aasta - Hoone energia erikulu koos energiahinna tõusuga, €/(m2*a)
R141 | NPV hoone 30 aasta energiakuludelt, €/(m²·a)
R142 | NPV 30 aasta energiakulu kokkuhoid (renoveerimisvariant - algne), €/(m²·a)
R143 | ∆ NPV (investeering+hooldus - NPV 30 a kokkuhoid), €/(m²·a)
R144 | tühi muutuja
R145 | Hoone 30 aasta energiakulu summa (lihttasuvuse arvutamisel), €
R146 | lihttasuvus aastates
R147 | Hoone energiaklass (ETA klass), hetkel hõlmab ainult korterelamu piirväärtusi ja ei ole edasises kasutuses!
R148 | lisatav välisseina (VS) soojustuse paksus m (ekv soojuserijuhtivus 0.038)
R149 | lisatav välisseina soojustuse maht m³
R150 | lisatav katuse soojustuse paksus m (ekv soojuserijuhtivus 0.036)
R151 | lisatav katuse soojustuse maht m³
C90 | "A" klassi tase, väikeelamud <120 m2
C91 | "A" klassi tase, väikeelamud 120...220 m2
C92 | "A" klassi tase, väikeelamud >220 m2
C93 | "A" klassi tase, korterelamud
C94 | "A" klassi tase, kontorihoone
R152 | "A" klassi tase arvutustes
R153 | A-klassist puudu jääv osa ETA-st (lokaalse tootmisega kompenseerimist vajav ETA osa) primaarenergiana kWh/m²·a
R154 | A-klassist puudu jääv osa ETA-st (lokaalse tootmisega kompenseerimist vajav ETA osa) elektrina kWh/m²·a
R155 | A-klassist puudu jääv osa ETA-st (lokaalse tootmisega kompenseerimist vajav ETA osa) elektrina kokku kWh/a
C95 | 1kW PV paneeli keskmine aastane toodang
R156 | arvutuslik vajalik PV-süsteemi nimivõimsus 100% omatarbe korral, kWp
C96 | metoodikajärgne omatarbe osakaal %
R157 | metoodikajärgse omatarbe alusel vajalik installeeritav PV-paneelide võimsus A-klassi jõudmiseks, kWp
R158 | vajalik PV paneelide arv kokku (ekv 1 paneel 450W)
C97 | PV-paneelide paigaldamiseks võimalik katuse pindala osa, %
R159 | PV-paneelide paigaldamiseks võimalik katuse pindala (sõltuvalt eelmisest muutujast), m2
C98 | eelduslik ligikaudne pindalavajadus 1 kWp võimsuse installeerimsieks (praegu 6 m2/kW), sõltub tegelikkuses mitmetest teguritest
R160 | Konkreetsele hoone katusele installeeritav maksimaalne PV-süsteemi võimsus, kWp
R161 | A klassiks vajaliku ja installeeritava max PV-süsteemi võimsuste erinevus (võimalik - vajalik), kW
R162 | PV-süsteemi rajamise eelduslik ühikmaksumus, €/1kW
R163 | PV-süsteemi eelduslik maksumus kokku
R164 | installeeritava PV-süsteemi toodang kWh/a
R165 | hoones omatarbena kasutatava PV-süsteemi toodang kWh/a
R166 | võrku eksporditav PV-süsteemi toodang, kWh/a
R167 | ETA parandus PV-süsteemi toodangu omatarbe alusel, kWh/(m2.a)
R168 | ETA koos PV-süsteemi toodangu omatarvet arvestades, kWh/(m2.a)
C99 | PV hooldus - tüüp1 (lisainvesteering mingil aastal)
C100 | hoolduse aasta - tüüp 1
R369 | diskonteerimistegur vastavalt aastale - tüüp1
C101 | PV hooldus - tüüp2 (lisainvesteering mingil aastal)
C102 | hoolduse aasta - tüüp2
R370 | diskonteerimistegur vastavalt aastale - tüüp2
R371 | PV-süsteemi hooldus kokku, €
R372 | PV-süsteemi hooldus kokku köetavale pinnaühikule, €/m2
R373 | energia hind €/kWh (km-ga) - elekter tagasimüük võrku
R374 | tulu PV export €/a
R375 | tulu PV export €/(m2*a)
R376 | Energiasääst PV omatarbest €/a
R377 | Energiasääst PV omatarbest €/(m2*a)
C123 | PV toetus , %
R378 | PV-süsteemi rajamise investeering kokku, €
R379 | PV-süsteemi rajamise investeering kokku köetava pinna ühiku kohta, eur/m²
R380 | Hoone energiakulu maksumus kokku arvestades PV omatarvet ja elektri müüki võrku, eur/m²·a
R381 | Hoone energiakulu erinevus ilma PV-süsteemita algse olukorraga (koos PV-ga - algne olukord), eur/a
R382 | (PV + renoveerimismeetmed) investeering kokku, eur
R383 | (PV + renoveerimismeetmed) investeering kokku köetava pinnaühiku kohta, eur/m²
R384 | (PV + renoveerimismeetmed) investeering kokku köetava pinnaühiku kohta koos KÄIBEMAKSUGA, eur/m²
R385 | 1.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R386 | 2.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R387 | 3.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R388 | 4.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R389 | 5.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R390 | 6.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R391 | 7.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R392 | 8.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R393 | 9.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R394 | 10.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R395 | 11.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R396 | 12.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R397 | 13.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R398 | 14.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R399 | 15.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R400 | 16.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R401 | 17.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R402 | 18.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R403 | 19.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R404 | 20.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R405 | 21.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R406 | 22.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R407 | 23.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R408 | 24.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R409 | 25.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R410 | 26.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R411 | 27.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R412 | 28.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R413 | 29.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R414 | 30.aasta - PV-süsteemi toodangust tingitud tulu köetava pinnaühiku kohta, €/(m2.a)
R415 | NPV 30 aasta tulu PV-süsteemiga toodetud elektrienergiast, €/(m²·a)
R416 | ∆ NPV eraldi AINULT PV süsteemile (investeering+hooldus - NPV 30 a tulu), €/(m²·a)
R169 | ∆ NPV renoveerimismeetmed+PV (investeering+hooldus - NPV 30 a kokkuhoid/tulu), €/(m²·a)
C103 | CO2 hind 2020-2025, €/CO2t
C104 | CO2 hind 2026-2030, €/CO2t
C105 | CO2 hind 2031-2035, €/CO2t
C106 | CO2 hind 2036-2040, €/CO2t
C107 | CO2 hind 2041-2045, €/CO2t
C108 | CO2 hind 2046-2050+, €/CO2t
C109 | CO2 eriheitmed (TÕHUS KAUGKÜTE), tCO2/MWh
C110 | CO2 eriheitmed (KAUGKÜTE), tCO2/MWh
C111 | CO2 eriheitmed (GAAS), tCO2/MWh
C112 | CO2 eriheitmed (PUIT JA PUIDUPÕHISED KÜTUSED), tCO2/MWh
C113 | CO2 eriheitmed (ELEKTER 2020-2025), tCO2/MWh
C114 | CO2 eriheitmed (ELEKTER 2026-2030), tCO2/MWh
C115 | CO2 eriheitmed (ELEKTER 2031-2035), tCO2/MWh
C116 | CO2 eriheitmed (ELEKTER 2036-2040), tCO2/MWh
C117 | CO2 eriheitmed (ELEKTER 2041-2045), tCO2/MWh
C118 | CO2 eriheitmed (ELEKTER 2046-2050+), tCO2/MWh
R170 | 2023.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R171 | 2024.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R172 | 2025.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R173 | 2026.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R174 | 2027.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R175 | 2028.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R176 | 2029.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R177 | 2030.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R178 | 2031.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R179 | 2032.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R180 | 2033.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R181 | 2034.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R182 | 2035.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R183 | 2036.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R184 | 2037.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R185 | 2038.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R186 | 2039.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R187 | 2040.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R188 | 2041.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R189 | 2042.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R190 | 2043.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R191 | 2044.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R192 | 2045.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R193 | 2046.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R194 | 2047.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R195 | 2048.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R196 | 2049.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R197 | 2050.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R198 | 2051.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R199 | 2052.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide, tCO2/a
R200 | Hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heide kokku 30 aasta jooksul, tCO2/30a
R201 | ∆tCO2 KOKKUHOID ALGSE OLUKORRAGA, tCO2/30a (negatiivne tähendab täiendava kulu)
R202 | ∆tCO2 KOKKUHOID ALGSE OLUKORRAGA köetava põrandaühiku kohta, tCO2/(m2.30a) (negatiivne tähendab täiendava kulu)
R203 | 2023.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R204 | 2024.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R205 | 2025.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R206 | 2026.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R207 | 2027.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R208 | 2028.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R209 | 2029.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R210 | 2030.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R211 | 2031.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R212 | 2032.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R213 | 2033.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R214 | 2034.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R215 | 2035.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R216 | 2036.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R217 | 2037.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R218 | 2038.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R219 | 2039.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R220 | 2040.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R221 | 2041.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R222 | 2042.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R223 | 2043.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R224 | 2044.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R225 | 2045.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R226 | 2046.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R227 | 2047.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R228 | 2048.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R229 | 2049.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R230 | 2050.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R231 | 2051.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R232 | 2052.aastal hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme maksumus, €/a
R233 | Hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme kulu kokku 30 aasta jooksul, €/30a
R234 | Hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme kulu erinevus võrreldes algse olukorraga, €/30a (negatiivne tähendab lisakulu)
R235 | Hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitme erikulu erinevus võrreldes algse olukorraga, €/(m2.30a) (negatiivne tähendab lisakulu)
R236 | 2023.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R237 | 2024.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R238 | 2025.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R239 | 2026.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R240 | 2027.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R241 | 2028.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R242 | 2029.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R243 | 2030.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R244 | 2031.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R245 | 2032.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R246 | 2033.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R247 | 2034.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R248 | 2035.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R249 | 2036.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R250 | 2037.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R251 | 2038.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R252 | 2039.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R253 | 2040.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R254 | 2041.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R255 | 2042.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R256 | 2043.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R257 | 2044.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R258 | 2045.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R259 | 2046.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R260 | 2047.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R261 | 2048.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R262 | 2049.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R263 | 2050.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R264 | 2051.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R265 | 2052.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide, t/a
R266 | PV-süsteemi omatarbe võrra vähenenud hoone CO2 heide kokku 30 a jooksul, t/30a
R267 | PV-süsteemi toodetud elektrienergia võrku müüdud osa CO2 heitme kokkuhoid kokku 30 aasta jooksul, t/30a (so varu naabruskonna olukorra parandamiseks)
R268 | 2023.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R269 | 2024.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R270 | 2025.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R271 | 2026.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R272 | 2027.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R273 | 2028.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R274 | 2029.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R275 | 2030.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R276 | 2031.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R277 | 2032.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R278 | 2033.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R279 | 2034.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R280 | 2035.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R281 | 2036.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R282 | 2037.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R283 | 2038.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R284 | 2039.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R285 | 2040.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R286 | 2041.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R287 | 2042.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R288 | 2043.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R289 | 2044.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R290 | 2045.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R291 | 2046.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R292 | 2047.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R293 | 2048.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R294 | 2049.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R295 | 2050.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R296 | 2051.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R297 | 2052.aastal PV-süsteemi omatarbe võrra kokku hoitud CO2 heitme maksumus, €/a
R298 | PV omatarbe võrra CO2 heitmekulu vähenemine 30 aasta jooksul kokku, €/30a
R299 | ∆ NPV lisades ka hoone kasutusest (ilma PV-süsteemita) tingitud CO2 heitmekulu, €/(m²·a)
R300 | ∆ NPV lisades ka hoone kasutusest (KOOS PV-süsteemiga) tingitud CO2 heitmekulu, €/(m²·a)
R301 | seina soojustamisest tingitud täeindav CO2 heide, kg CO2e/m²
R302 | katuslae soojustamisest tingitud täeindav CO2 heide, kg CO2e/m²
R303 | põranda soojustamisest tingitud täeindav CO2 heide, kg CO2e/m²
R304 | akna asendamisest tingitud täeindav CO2 heide, kg CO2e/m²
R305 | seina soojustamisest tingitud täiendav CO2 heide kokku, kg CO2e
R306 | katuslae soojustamisest tingitud täiendav CO2 heide kokku, kg CO2e
R307 | põranda soojustamisest tingitud täiendav CO2 heide kokku, kokku kg CO2e
R308 | akna vahetamisest tingitud täeindav CO2 heide kokku, kokku kg CO2e
R309 | Renoveerimismeetmete rakendamisest tingitud täiendav CO2 heide kokku, kg CO2e
R310 | meetmed kokku t CO2e
R311 | tCO2 kokkuhoid energiatarbimise arvelt - meetmetega hoonesse lisatav tCO2
Note on B209: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: need muutujad jäid kasutusest välja
Note on B210: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: need muutujad jäid kasutusest välja
Note on B211: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: need muutujad jäid kasutusest välja
Note on B212: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: need muutujad jäid kasutusest välja
Note on B213: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: need muutujad jäid kasutusest välja
Note on B222: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: muudetud nii ,et kasutab ainult SFP väärtust koos õhuhulgaga)
Note on B223: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: muudetud nii ,et kasutab ainult SFP väärtust koos õhuhulgaga)
Note on B280: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Delivered energy for room and supply air heating (can be heat or electricity)
Note on B281: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Delivered energy for domestic hot water (can be heat or electricity)
Note on B283: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: delivered electricity appliances, lighting, pumps, fans
Note on B587: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: PV elewktri osa, mis ei lähe hoone enda CO2 heitme ega kokkuhoiu juures arvesse ja mis on üle, nt naabruskonna hoonete puhul kasutamiseks vms!
Note on B624: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vaja kontrollida akna kg CO2e